МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества

средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ)

фирмы ПФХ СНС (PFC SNC),  Франция,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Москва 2000 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества

средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ)

фирмы ПФХ СНС (PFC SNC),  Франция,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Методические указания разработаны НИИ Дезинфектологии, Областным центром госсанэпиднадзора Свердловской области.

Авторы: Боровикова Т.И., Мотус Т.М.,Сокольников Э. А.  (Обл ЦГСЭН)

Абрамова И.М.,  Дьяков В.В (НИИД)

Методы контроля качества разработаны и представлены фирмой ПФХ СНС (Франция) и применяются только для средства Дюльбак ДТБЛ (Дюльбак макси).

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно - профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Средство ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) представляет собой прозрачный жидкий концентрат темно-голубого цвета, без запаха, хорошо смешивается с водой. В качестве действующих веществ содержит 4,5% диде-цилдиметиламмония хлорида , 6 %  поверхностно - активных веществ, 6%  щелочных солей, а также вспомогательные компоненты - пищевой краситель Е 151 и воду.  рН концентрата 11,0+0,5

Водные растворы средства прозрачны, не вызывают коррозии изделий медицинского назначения из металлов, термолабильных материалов, не портят обрабатываемые объекты.

Средство расфасовано в пластиковые бутыли по 1, 2, 3 л, канистры по 5 и 20 литров, бочки по 200 и 220  литров.

Срок годности концентрата - 3 года со дня изготовления. Срок годности рабочих растворов - 10 суток.

1.2. Средство ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) обладает бактерицидными, (в  т. ч. туберкулоцидными), вирулицидными (в т.ч. в отношении возбудителей парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции), фунгицидными (в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов), а также  моющими свойствами.

Средство хорошо смешивается с водой

1.3. ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) по параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007 - 76 при введении в желудок и при ингаляции по степени летучести, не обладает кумуляцией. Концентрат вызывает местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. Не оказывает мутагенного действия. Обладает слабым сенсибилизирующим действием.

1.4. Средство ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) предназначено:

- для дезинфекции: поверхностей в помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными из металлов, стекла, пластмасс и резин при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и внутрибольничные инфекции), вирусной (включая  парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в ЛПУ любого профиля (для проведения текущих и генеральных уборок), в инфекционных очагах,  детских учреждениях, для профилактической дезинфекции на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания и продовольственной торговли;

- для дезинфекции при указанных инфекциях изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним);

- для предстерилизационной очистки ручным способом указанных изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с их дезинфекцией;

- для предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука, не совмещенной с их дезинфекцией.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) готовят в емкостях из стекла, полимерных материалов, эмалированной посуде (без повреждения эмали) путем добавления соответствующих количеств концентрата средства к питьевой воде в соответствии с таблицей 1.

Таблица  1

Приготовление рабочих растворов средства Дюльбак ДТБЛ (Дюльбак макси)

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество ингредиента ( мл ), необходимое для приготовления 1 л рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Средство | Вода |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 |
| 1,5 | 15,0 | 980,0 |
| 2,0 | 20,0 | 200,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 |
| 4,0 | 40,0 | 960,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЮЛЬБАК ДТБЛ ( ДЮЛЬБАК МАКСИ )

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Средство ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, оборудование), санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты,  гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним) по режимам, представленным в таблицах  2 – 5.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и т.д.), а также предметы обстановки протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 150 мл/м2.

3.3. Санитарно – техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) протирают ветошью, смоченной раствором средства, или обрабатывают с помощью ерша или щетки. После окончания дезинфекции - ополаскивают водой. Расход средства 200 мл/м2, при туберкулезе – 400 мл/м2.

3.4. Уборочный инвентарь  погружают в раствор средства на время дезинфекции, затем прополаскивают и просушивают.

3.5. Белье погружают в раствор средства из расчета 4  л (при туберкулезе – 5 л) рабочего раствора на 1 кг сухого белья. После окончания дезинфекции  белье стирают и прополаскивают.

3.6. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в раствор. После дезинфекции  посуду промывают проточной водой в течение 10 минут.

3.7. Игрушки погружают в раствор средства. После окончания дезинфекции их промывают водой в течение 10 минут.

3.8. Предметы ухода за больными погружают в емкость с раствором средства или протирают ветошью, смоченной раствором. После окончания дезинфекции их промывают водой.

3.9. Дезинфекцию изделий медицинского назначения проводят способом погружения в раствор средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ), обеспечивая заполнение всех  полостей и каналов изделий рабочим раствором без образования воздушных пробок. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Толщина раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Дезинфекцию и предстерилизационную очистку эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам проводят по технологии, изложенной соответ-ственно в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90г. № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким  эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88г. № 28-6/3.

После дезинфекции изделия медицинского назначения промывают проточной питьевой водой в течение 10 мин.

Растворы средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (ручным или механизированным способом с применением ультразвука) используют многократно  в течение 10 суток, если внешний вид растворов не изменился по сравнению с первоначальным. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, появление налета на стенках емкости, образование хлопьев или осадка и др.) раствор необходимо заменить.

Таблица  2

Режимы дезинфекции растворами средства

ДЮЛЬБАК ДТБЛ ( ДЮЛЬБАК МАКСИ )

при инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулеза)

| Объекты обеззараживания | Концентра-ция раст- вора (по препарату),% | Время обеззаражива-ния, мин | Способ обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности помещений, предметы обстановки | 0,25 0,5 | 30 15 | Протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,2 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,25 0,5 | 60 30 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 0,2 | 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью и други- ми биологическими жидкостями | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 5,0 | 60 5 | Протирание |
|  |  |  | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,5 | 60 | Замачивание |

Таблица  3

Режимы дезинфекции растворами средства

ДЮЛЬБАК ДТБЛ ( ДЮЛЬБАК МАКСИ ) при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентра-ция раст- вора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности помещений, предметы обстановки | 5,0 | 60 | Протирание |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин, металлов, в стоматологические инструменты | 5,0 | 90 | Погружение |
| Гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним | 5,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин, металлов. | 5,0 | 90 | Погружение или протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 4,0 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 | 120 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 4,0 | 90 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 150 | Погружение |
| Игрушки | 4,0 | 90 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 120 | Протирание |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 120 | Замачивание |

## Таблица 4

## Режимы дезинфекции растворами средства

ДЮЛЬБАК ДТБЛ ( ДЮЛЬБАК МАКСИ ) при вирусных инфекциях (включая парентеральные гепатиты  и ВИЧ-инфекцию)

| Объекты обеззараживания | Концентра-ция раст- вора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания в мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности помещений, предметы обстановки | 2,0 | 60 | Протирание |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин, металлов, в т.ч. стоматологические инструменты | 2,0 | 60 | Погружение |
| Гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним | 2,0 | 45 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин, металлов. | 2,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 5,0 | 60 5 | Протирание |
|  |  |  | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Замачивание |

Таблица  5

Режимы дезинфекции растворами средства

ДЮЛЬБАК ДТБЛ ( ДЮЛЬБАК МАКСИ ) при грибковых инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентра-ция раст- вора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания в мин | Способ обеззаражи- Вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности помещений, предметы обстановки | 2,0 | 30 | Протирание |
| Изделия мед. назначения из сте-кла, пластмасс, резин, металлов, в т.ч. стоматологические инструменты | 3,0 | 60 | Погружение |
| Гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним | 3,0 2,0* | 30 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин, металлов | 3,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи* | 2,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи* | 3,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 2,0 | 90 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 5,0 | 60 5 | Протирание |
|  |  |  | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Замачивание |

* - режимы дезинфекции при кандидозах

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЮЛЬБАК ДТБЛ ( ДЮЛЬБАК МАКСИ ) ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

4.1. Средство ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) используют:

- для предстерилизационной очистки ручным способом, совмещенной с дезинфекцией изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, стекло, резины, пластмассы), в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним;

- для предстерилизационной очистки ручным способом указанных изделий, не совмещенной с их дезинфекцией;

- для предстерилизационной очистки механизированным способом с использованием ультразвука (в установке «Кристалл-15» производства ОАО «ОКТБ «Кристалл», г. Йошкар-Ола) хирургических и стоматологических инструментов, не совмещенной с их дезинфекцией.

4.2. Применение средства для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией.

4.2.1. Для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и их дезинфекции, совмещенных в одном процессе, средство используют в виде 2%, 3%, и 5% (в зависимости от вида инфекции и вида изделия) рабочих растворов в соответствии с этапами и режимами, указанными в Табл. 6 и 7.

Таблица 6.

Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним), совмещенной с их дезинфекцией, растворами средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ)

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, С | Время выдержки/обработки, мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замачивание изделий при полном их погружении в рабочий раствор и заполнении им каналов и полостей: любых изделий, в том числе имеющих каналы, полости, замковые части; изделий, не имеющих каналов, полостей и замковых частей | 3,0* 5,0** | Не менее 18 | 60 90 |
|  | 2,0*** |  | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки: изделий, имеющих каналы, полости и замковые части изделий, не имеющих каналы, полости и замковые части | 2,0*** 3,0* 5,0** | То же | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание.   На этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий :

* в отношении возбудителей вирусных (включая парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекций;

** в отношении возбудителей вирусных (включая парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекций;

*** в отношении возбудителей вирусных (включая парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальных (исключая туберкулез) инфекций.

4.2.2. При проведении обработки изделий медицинского назначения выполняют следующие манипуляции.

 Изделия погружают в рабочий раствор сразу же после их использования (не допуская подсушивания) и обеспечивают удаление видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих каналы, последние промывают рабочим раствором с помощью шприца.

Примечание:  Указанные манипуляции осуществляются с соблюдением противоэпидемических мер: работу проводят в резиновых перчатках и  фартуке; использованные салфетки обеззараживают в растворах средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) по режимам, рекомендованным для обеззараживания загрязненного белья при вирусных (парентеральных) гепатитах. При грибковых инфекциях и туберкулезе – по режимам, рекомендованным при этих инфекциях.

При погружении изделий соблюдают следующие требования: разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; каналы и полости заполняют раствором с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки), не допуская образования воздушных пробок; инструменты, имеющие замковые части, погружают  раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений. Изделия должны быть погружены в раствор полностью; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

 Очищенные от видимых загрязнений изделия оставляют в рабочем растворе на время дезинфекционной выдержки, после чего моют каждое изделие в той же порции раствора, в которой выдерживали изделия; данный этап одновременно является этапом замачивания для процесса предстерилизационной очистки.

 Изделия ополаскивают проточной питьевой, а затем дистиллированной водой.

4.3. Применение средства для предстерилизационной очистки ручным способом, не совмещенной с дезинфекцией.

4.3.1. Для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, не совмещенной с дезинфекцией, используют 2% рабочий раствор средства в соответствии с этапами и режимами, указанными в Табл. 8 и 9.

4.3.2. Предстерилизационную очистку изделий проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и отмытых от остатков средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

4.3.3. Изделия погружают в рабочий раствор, выполняя правила п.п. 4.2.2. в части погружения изделий в рабочий раствор (исключая манипуляции по удалению видимых загрязнений).

4.4. Предстерилизационную очистку  эндоскопов и инструментов к ним, в том числе совмещенную с их дезинфекцией, проводят, используя технологию обработки, изложенную соответственно в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№ 15-6/33 от 17.07.90г.) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№ 28-6/3 от 09.02.88г.).

4.5. Предстерилизационную очистку хирургических и стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука, не совмещенную с дезинфекцией, проводят в установке «Кристал – 15» в соответствии с режимами, приведенными в табл. 10, после дезинфекции инструментов аналогично указанномк в п.п. 4.3.2.

4.6. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов раствора средства.

Постановку амидопириновой и фенолфталеиновой проб осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82г.), азопирамовой пробы – согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее 3-х изделий).

При выявлении остаточных количеств крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 7

Режимы  предстерилизационной очистки, совмещенной с  дезинфекцией,

гибких и жестких эндоскопов и инструментов к гибким эндоскопам растворами средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ)

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация ра-бочего р-ра (по препарту), % | Температура раствора в 0С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних каналов с помощью шприца | 2* 5** | Не менее 18 | 45 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе в котором проводили замачивание: - Гибкие эндоскопы - инструментальный канал очищают щеткой для очист-ки инструментального кана-ла; - внутренние каналы про-мывают при помощи шпри-ца или электроотсоса; - наружную поверхность моют марлевой салфеткой. - Жесткие эндоскопы - мойка каждой детали при помощи ерша, щетки, тка-невой салфетки; - каналы промывают при помощи шприца. - Инструменты к гибим эндоскопам - наружные поверхности - при помощи ерша, щетки или тканевой салфетки; - внутренние каналы при помощи шприца | 2* 5** | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца) | Не нормируется |  | 10,0 |
| Ополаскивание дистилли-рованной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание : На этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий:

* в отношении возбудителей вирусных (включая парентеральные вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекций

** в отношении возбудителей вирусных (включая парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекций;

Таблица 8

Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним ) растворами средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ)

| Этапы при проведении предсте-рилизационной очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0 С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном по-гружении их в рабочий раствор средства и заполнении им каналов и полостей: - Изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей - Изделий, имеющих замковые части, каналы или полости; | 2,0 2,0 | не менее 18 | 30 60 |
| Мойка каждого изделия в том же раст-воре, в котором осуществляли замачи-вание, при помощи ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой сал-фетки, каналов изделий – при помощи шприца: - Изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей - Изделий, имеющих замковые части, каналы или полости; | 2,0 | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 10 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Таблица 9

Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к гибким эндоскопам растворами средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ)

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация ра-бочего р-ра (по препарту), % | Температура раствора в 0С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних каналов с помощью шприца | 2 | Не менее 18 | 45 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе в котором проводили замачивание: - Гибкие эндоскопы - инструментальный канал очищают щеткой для очист-ки инструментального кана-ла; - внутренние каналы про-мывают при помощи шпри-ца или электроотсоса; - наружную поверхность моют марлевой салфеткой. - Жесткие эндоскопы - мойка каждой детали при помощи ерша, щетки, тка-невой салфетки; - каналы промывают при помощи шприца. - Инструменты к эндоско-пам - наружные поверхности - при помощи ерша, щетки или тканевой салфетки; - внутренние каналы при помощи шприца | 2 | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца) | Не нормируется |  | 10,0 |
| Ополаскивание дистилли-рованной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | - Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица  10

Режим предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука растворами средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ)

| Этапы при проведении предсте-рилизационной очистки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0 С | Время выдержки обработки на этапе, мин |
| Ультразвуковая обработка в установке «Кристалл – 15» : Инструментов, не имеющих замковых частей (скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, боры и головки алмазные, зеркала цельнометалличес-кие) Любых инструментов, в том числе имеющих замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы, зеркала с амальгамой, щипцы стоматологические и др.) | 0,5 | не менее 18 | 10 |
|  | 1,0 | то же | 15 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не регламентируется |  | 10 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не регламентируется |  | 0,5 |

5. МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. К работе допускается персонал не моложе 18 лет, не имеющий меди-цинских противопоказаний к данной работе, не страдающий аллергическими заболе-ваниями, прошедший обучение и инструктаж по безопасной работе с дезинфи-цирующими и моющими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

5.2. Все работы со средством ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.3. Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.4. Работы с рабочими растворами можно проводить  без средств защиты органов дыхания.

5.5. При работе с ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) необходимо соблюдать правила личной гигиены : во время работы со средством не принимать пищу, не пить, не курить. После работы руки и лицо вымыть водой.

5.6. Хранить средство отдельно от лекарственных препаратов, в местах, не доступных детям,  в закрытой ёмкости фирмы изготовителя.

6. МЕРЫ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  СЛУЧАЙНОМ  ОТРАВЛЕНИИ

6.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно раздражение слизистых оболочек глаз и кожных покровов.

6.2. При попадании средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) или его растворов на кожу следует промыть пораженное место водой.

6.3. При попадании средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) или его растворов в глаза - следует обильно промыть пораженное место водой в течение 15 минут, после чего закапать 30 % раствор сульфацила натрия.

6.4. При случайном попадании в желудок – выпить большое количество воды и не вызывать рвоту. Принять 10 таблеток активированного угля.

7.  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ)

В соответствии со спецификацией дезинфицирующее средство "Дюльбак ДТБЛ (Дюльбак макси)" контролируют по следующим показателям:

внешний вид и запах - прозрачная жидкость голубого цвета без запаха

показатель активности водородных ионов, рН	10,00+1,00

плотность при 20 С	1,025+0,020

массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида, %	4,5+0,5

Методы контроля качества предназначены только для контрольных исследований средства "Дюльбак  ДТБЛ (Дюльбак макси)".

7.1 Внешний вид, цвет и запах определяют визуально и органолептически в соответствии с ГОСТ 14618.0.

7.2 Измерение плотности производят по ГОСТ 18995.1 гравиметрическим методом.

7.3 Измерение показателя активности водородных ионов, рН производят по ГОСТ Р 50550 потенциометрическим методом.

7.4 Измерение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС) проводится методом двухфазного титрования с индикатором бромфеноловым синим.

Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-ого класса точности,

бюретка ГОСТ 20292-74, вместимостью 50 см3 с ценой деления 0,1 см3

цилиндры мерные  ГОСТ 1770-74, вместимостью 50 см3,

колбы мерная ГОСТ 1770-74, вместимостью 100,200 и 1000 см3,

колба ГОСТ 25336-82, вместимостью 250 см3,

пипетки ГОСТ 20292-74, вместимостью 10-25 см3 с ценой деления 0,1 см3,

вода дистиллированная ГОСТ 6709,

хлороформ технический ГОСТ 20015,

бромфеноловый синий водорастворимый , индикатор, ТУ 6-09-311-70,

натрия додецилсульфат ( лаурилсульфат натрия),(Merck 12533),

натрий сернокислый ГОСТ 4166-76,

натрий углекислый ГОСТ 83-79,

стандартный раствор натрия додецилсульфата (лаурилсульфата натрия) - 0,004N: 0,2304 г лаурилсульфата растворяют в воде и переносят в мерную колбу на 200 см3, раствор должен оставаться прозрачным - помутнение раствора не допускается,

бромфеноловый синий : 0,1 г индикатора растворяют в 100 см3 воды,

буферный раствор рН=11 : 100 г натрия сернокислого и 7 г натрия углекислого растворяют в 1000 см3 воды,

###### Проведение анализа

Навеску средства 0,20000-0,25000 г вносят в мерную колбу добавляют 20 см3 воды, прибавляют 50 см3 хлороформа, 50 см3 буферного раствора и 3 капли индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и тщательно встряхивают. Титруют стандартным 0,004N раствором лаурилсульфата натрия до появления фиолетового цвета на фоне белой поверхности, при титровании пробу интенсивно перемешивают (встряхивают).

Обработка результатов.

Массовую долю дидецилдиметиламмония хлорида (Х) в процентах рассчитывают по формуле:

V х 0,00154 х К х 100

% Х = ------------------------ , где

m

V - объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3,

m - масса анализируемой пробы, г

К - поправочный коэффициент 0,004N раствора лаурилсульфата натрия

0,00154 - масса дидецилдиметиламмония хлорида, соответствующая 1 см3 0,004 N раствора лаурилсульфата натрия