Городской центр Государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

195009, г. Санкт-Петербург

Финский перю, дом 4

Тел. 542-03-69; факс 542-46-25.

05.07.2002.   №        14-01-22-137

## На № _______________ от ______________

### ОТЧЕТ

по результатам испытаний эффективности образца жидкого

мыла бактерицидного "Ультра Софт" производства

ЗАО "Петроспирт" (Россия)

Лабораторией Дезинфекционной станции Центра ГСЭН в Санкт-Петербурге (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 21ХИ04, зарегистрированный в Государственном реестре 03 декабря 1999г.) проведены испытания по оценке эффективности образца жидкого мыла бактерицидного "Ультра Софт" производства ЗАО "Петроспирт" (Россия) и предназначенного для гигиенической обработки рук, санитарной обработки кожных покровов.

Жидкое мыло бактерицидное "Ультра Софт" представляет собой готовую к применению жидкость желто-зеленого цвета.

Действующим веществом жидкого мыла бактерицидного "Ультра Софт" является 0,4% аллантоин.

Способ применения жидкого мыла бактерицидного "Ультра Софт" для гигиенической обработки рук:

на кисти рук наносят 5 мл жидкого   мыла  бактерицидного и равномерно растирают на коже тыльной и  ладонной  поверхностей в течение 1,5-2 мин., до  пенообразования, после чего пену смывают проточной водой.

Оценку эффективности жидкого мыла бактерицидного "Ультра Софт" проводили на руках испытателей в отношении естественной микрофлоры кожи по снижению общей микробной обсемененности.

Для этого с одной руки (контрольной) до обработки жидким мылом бактерицидным брали смыв, затем руки обрабатывали жидким мылом бактерицидным вышеуказанным способом, после чего с другой руки (опытной) также брали смыв. Смыв брали стерильными марлевыми салфетками размером 5x5 см, смоченными в стерильной водопроводной воде.

Марлевые салфетки после взятия смывов помещали в отдельные широкогорлые пробирки со стерильным физиологическим раствором и стеклянными бусами и встряхивали в течение 10 минут. Затем делали посев смывной жидкости из опытных контрольных пробирок на казеиновый агар (для учета общей микрофлоры) на среду Эндо (для учета грамотрицательных микроорганизмов ) и на желточно-солевой агар (для учета грамположительных микроорганизмов). Посевы инкубировали в термостате при Т 37oС в течение 48 час., после чего подсчитывали выросшие колонии.

Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты испытаний эффективности

образца жидкого мыла бактерицидного

"Ультра Софт" производства ЗАО "Петроспирт"(Россия)

при гигиенической обработке рук

| Вид обсемененности | Количество выросших колоний |  | Эффективность обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до обработки | после обработки |  |
| Естественная: |  |  |  |
| - общая м/флора | 360 | 53 | 85% |
| - грамположительная м/флора | 158 | 14 | 91% |
| - грамотрицательная м/флора | 96 | 3 | 97% |

Заключение:

Таким образом, применение жидкого мыла бактерицидного "Ультра Софт" производства ЗАО "Петроспирт"(Россия) при гигиенической обработке рук приводит к значительному снижению уровня инициальной микробной обсемененности обработанных участков кожи рук (85-97%).

Зам гл. Врача

Дезстанции Центра ГСЭН

в Санкт-Петербурге							А.А. Веселов

Зав. Лабораторией

Дезстанции Центра ГСЭН

в Санкт-Петербурге							Н.А. Киреева