## СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

«НИКА-ЭКСТРА М»

ТУ 9392-005-12910434-2003

ТУ 9392-005-12910434-2003

Сертификат соответствия №РОСС RU.ХП09.В00812 от 03.11.2003 г.

Свидетельство о государственной регистрации №77.99.18.939.Р.000293.09.03 от 17.09.03 г.

Инструкция по применению средства "Ника-экстра М" для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки.

Инструкция по применению средства "Ника-экстра М" для дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена №11-3/424-09 от 27.12.2002 г.

Инструкция по применению средства "Ника-экстра М" для дезинфекции и уборки кабин и     отсеков воздушных судов гражданской авиации №3 от 08.08.2003 г.

- дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванн, раковин, унитазов и др.), белья, посуды, уборочного материала, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (грипп и другие ОРВИ), и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции; для проведения генеральных уборок в ЛПУ; в детских учреждениях, на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах и населением в быту;

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) в ЛПУ;

- профилактической и очаговой дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена, включая вокзалы, станции метрополитена, вагоны пассажирских составов различного типа, вагоны служебного и специального  назначения, вагоны рестораны и буфеты, вагоны метрополитена, специальные объекты ведомственного подчинения;

- для одновременной профилактической дезинфекции и мойки кабин экипажа, пассажирских салонов, вестибюлей, гардеробов, буфетов-кухонь, санитарно-технических узлов, багажно-грузовых и технических отсеков воздушных судов гражданской авиации.

        - АКТИВНО В ОТНОШЕНИИ БАКТЕРИЙ (ВКЛЮЧАЯ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА), ГРИБОВ РОДА КАНДИДА, ДЕРМАФИТОВ, ВИРУСОВ ГРИППА И ДРУГИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

        - не содержит в своем составе ПЕРЕКИСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, АЛЬДЕГИДОВ И соединений, образующих активный хлор

        - не раздражает кожи рук, слизистых, ингаляционно не опасно, не вызывает аллергии, ОБЛАДАЕТ ПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ

        - НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА, НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ПОВЕРХНОСТИ

        - СРЕДСТВО ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ МОЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ – 90 %

        - не вызывает адгезии белков на медицинских инструментах, легко смывается с поверхности

        - ПРИМЕНЯЮТ РАСТВОРЫ СРЕДСТВА КОНЦЕНТРАЦИЙ   0,3 % – 20 %

        - ДЕЗИНФЕКЦИЮ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ ОЧИСТКУ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ

        - не требует специальных условий хранения

Срок годности концентрата 3 года.

Рабочие растворы стабильны в течение 5 суток.

Фасовка: полиэтиленовые канистры емкостью 30,0 кг, 5,0 кг и флаконы емкостью 1,0 кг, 0,5 кг.